Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym wytycznych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19, zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Specyfikacja | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczki niemedyczne | maseczki wykonane z fizeliny lub innego podobnego materiału; materiały z których wykonane są maseczki powinny posiadać certyfikat STANDARD 100 OEKO-TEX®; materiał powinien mieć możliwość prania w temperaturze 60oC (dotyczy maseczek, które potencjalnie mogą być użyte więcej niż jeden raz, jednorazowe powinny być oznaczone, że nie są przeznaczone do ponownego użycia); w przypadku materiałów o niskiej gramaturze należy zwielokrotnić liczbę warstw tkaniny; maseczki powinny mieć gumkę umożliwiającą założenie maseczki na usta; w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody; w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania; rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9. | 4204 sztuk |
| 2. | Rękawiczki ochronne jednorazowe | przez jedną sztukę Zamawiający rozumie rękawiczkę nitylową, bezpudrową, do jednorazowego użytku, oburęczną, z krótkim mankietem, wyprodukowaną według najnowszych technologii nadającą się do kontaktu z żywnością, testowaną z EN1186 w rozmiarach: | 6152 (3076 par) w tym: |
|  |  | XS | 20 % |
|  |  | S | 20 % |
|  |  | M | 20 % |
|  |  | L | 20 % |
|  |  | XL | 20 % |
| 3. | Płyn dezynfekujący | Produkt do rąk, higienizujący, biobójczy w pojemnikach o pojemności 1 litra, wyrób medyczny, zawartość etanolu min. 60%. | 1110 litrów |

| Lp. | Przedmiot dostawy | Specyfikacja | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ozonator | ZASTOSOWANIE: sterylizacja żywności (owoce, warzywa, mięso), oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach domowych, likwidacja zarodników, wirusów i drobnoustrojów. PARAMETRY TECHNICZNE (minimum): wydajność ozonu: 6 - 7 g/h, napięcie 230V 50Hz, wydajność wentylatorów 210m3, moc 120 W. | 2 |
| 2. | Termometr bezdotykowy | OPIS (minimum): pomiar w 1 sekundę, dokładny i szybki (dokładny pomiar w szybkim czasie. Dokładność: ±0.2°C (0.4°F) w zakresie 35.0°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) przy temperaturze otoczenia 15°C~35°C (59°F~95°F). Czas pomiaru: około 1 sekundy), bezkontaktowy, pamięć pomiarów, automatyczne wyłączanie, odporny na upadek z 90 cm, wielofunkcyjny - pomiar temperatury ciała / powietrza / posiłku. DANE TECHNICZNE (minimum): zasilanie: 2 baterie AAA, pamięć urządzenia: 10 pomiarów, wyświetlacz: LCD, zakres pomiaru: 34.0°C~43.0°C (93.2°F~109.4°F). | 2 |