Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa lamp do dekontaminacji w ramach projektu pn. „Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”.

| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa do dekontaminacji (przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza) | sztuka | 8 szt. | Parametry produktu (minimum): Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza. Funkcja jednokierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powietrza. Rodzaj światła: ultrafiolet UV-C. Przepływ powietrza: 110 m3/h. Napięcie zasilania: 220-240V. Trwałość pojemnika: 9000h. Wydajność wentylatora (m3/h): 110m3/h. Filtr przeciwkurczowy. Stopień szczelności: IP20. Przewód zasilający 3m. Włącznik on-off. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące. |