Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. „Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”.

Zamawiany asortyment, który będzie wykorzystywany przez Zamawiającego podczas zwalczania COVID-19 musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym w wytycznych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczaszwaczania-covid-19.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski medyczne (chirurgiczne) | sztuka | 5650 szt. | Maska medyczna jednorazowego użytku: Maseczki wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. Maseczki powinny spełniać następujące wymagania, zgodność z normami: • deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. Rozmiar: uniwersalny. |
| 2 | Rękawice nitrylowe (1 op. /100 szt.) | opakowanie | 200 opakowań | Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, nie wykazujące właściwości alergizujących. Zgodność z normami EN 455 oraz dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic. Rozmiar: M, L 100 opakowań rozmiar M 100 opakowań rozmiar L |
| 3 | Płyn do dezynfekcji rąk (1 poj./5 litrów) | pojemnik | 30 pojem. | Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym w pojemnikach o pojemności 5 litrów, wyrób medyczny, zawartość etanolu min. 60%, bezbarwny. Termin przydatności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |
| 4 | Płyn do dezynfekcji powierzchni (1 poj./5 litrów) | pojemnik | 30 pojem. | Cechy produktu: ( środek do mycia i dezynfekcji powierzchni, nie wymagający rozcieńczania, ( bezpieczny dla powierzchni i nie pozostawiający nieestetycznych śladów po użyciu, ( pojemnik – 5 l, ( na bazie alkoholu (ok. 70%) i innych substancji czynnych (aminy <5%) |